华能济南黄台发电有限公司

锅炉磨煤机分离器皮带采购

技术协议

买方：华能济南黄台发电有限公司

卖方：

二○二二年五月

锅炉磨煤机分离器皮带采购技术协议

## 1、资质业绩要求

- 1.1自2021年9月1日至今至少有1项锅炉磨煤机分离器皮带的供货业绩，提供合同、供货协议的扫描件。

- 1.2 无不良供货业绩。

- 1.3由于买方设备检修，供货时间为接到买方通知后的5天内供货到现场。

## 2、总则

2.1本技术协议适用华能济南黄台发电有限公司磨煤机分离器所配套使用的皮带的产品性能、安装指导和质量验收等方面的技术要求。

2.2买方在本协议中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,如卖方没有以书面形式对本协议的所有条文提出异议，那么买方可以认为卖方提供的产品，完全能满足本协议的要求。

2.3卖方应提供一整套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性等标准，卖方必须满足其要求。

2.4卖方应对投标产品的性能和质量负责,依据本协议的技术要求。

2.5合同签订后，按本协议的要求，卖方应立即提出合同设备的制造、检验、安装指导、售后服务等清单给买方，以便买方确认。

2.6本技术协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

## 3、技术性能要求

3.1所供皮带必须满足现有磨煤机分离器皮带的规格尺寸、材质和性能要求。卖方须现场实测，出现安装尺寸和材质偏差由卖方负全责。

3.2皮带为原装进口产品，随货提供正品证明及进口报关单。所有材料随货同时到厂，每缺少一种材料考核2000元。

3.3皮带使用寿命不低于10年。

3.4 买方提供安装现场指导，包括涨紧力调整。

3.5质保期一年，如质保期内出现质量问题由卖方负责免费及时处理并承担赔偿责任。

## 4、供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磨分离器皮带 | 进口 | 件 | 24 |  |

## 5、供货工期要求：由于买方设备检修，供货时间为接到买方通知后的5天内供货到现场。每迟一天到货考核5000元。

买  方：华能济南黄台发电有限公司

代  表：

2023年 5 月    日

卖  方：

代  表：

2023年 5月    日