一

产品名称：

联轴器

型号技术要求：

6N6 联轴器,配件用于低压发电凝结水泵，主机型号为6N6，所供备件需满足与主机型号配套要求。

### 安全性能

- 联轴器是连接两轴或轴和会转件，在传递运动和转矩过程程中一同回转而不脱开的一种装置，在传动动过程中不改变传动方向和转矩的大小，这是联轴器的共性功能。

- 承载能力大，传递公称转矩为25-1000000N.m。

- 工作温度-35～+250℃，可在腐蚀介质中工作。

- 安装要求

- 同轴度和水平度：安装时，联轴器之间的同轴度以及相对的水平度至关重要。同轴度偏差会使受力不均，水平度不符合要求会导致设备产生振动，影响设备的稳定性和正常运行。一般同轴度误差控制在 ±0.5mm 以内，水平度误差控制在 0.1mm/m 以内。

二

产品名称：

凝结水泵联轴器

型号技术要：

联轴器,配件用于600发电凝结水泵，主机型号为GN7-22*2，所供备件需满足与主机型号配套要求。

### 安全性能

- 联轴器是连接两轴或轴和会转件，在传递运动和转矩过程程中一同回转而不脱开的一种装置，在传动动过程中不改变传动方向和转矩的大小，这是联轴器的共性功能。

- 承载能力大，传递公称转矩为20-1000000N.m。

- 工作温度-30～+250℃，可在腐蚀介质中工作。

- 安装要求

- 同轴度和水平度：安装时，联轴器之间的同轴度以及相对的水平度至关重要。同轴度偏差会使受力不均，水平度不符合要求会导致设备产生振动，影响设备的稳定性和正常运行。一般同轴度误差控制在 ±0.5mm 以内，水平度误差控制在 0.1mm/m 以内。

- 三

- 产品名称：

- 射水泵联轴器

型号技术要求：

联轴器,配件用于600发电射水泵，主机型号为JS100-200I，所供备件需满足与主机型号配套要求。

### 安全性能

- 联轴器是连接两轴或轴和会转件，在传递运动和转矩过程程中一同回转而不脱开的一种装置，在传动动过程中不改变传动方向和转矩的大小，这是联轴器的共性功能。

- 承载能力大，传递公称转矩为20-1000000N.m。

- 工作温度-30～+250℃，可在腐蚀介质中工作。

- 安装要求

- 同轴度和水平度：安装时，联轴器之间的同轴度以及相对的水平度至关重要。同轴度偏差会使受力不均，水平度不符合要求会导致设备产生振动，影响设备的稳定性和正常运行。一般同轴度误差控制在 ±0.5mm 以内，水平度误差控制在 0.1mm/m 以内。