- 货物需求一览表及最高限价

货物需求一览表（含最高限价）

| 序号 | 物资编码 | 物资名称及规格型号 | 质量要求及 技术标准 | 计量 单位 | 需求数量 | 最高限价单价（元） | 最高限价金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26010107 | 锅炉给水泵 Q=50m3/h H= 110m P=37kW | 详见《水泵数据表》 | 台 | 3 | 11000.00 | 33000.00 |  |
| 2 | 26010101 | 单级离心清水泵（除氧水泵） Q=l2.5m3/h H=20m P=l.5kW | 详见《水泵数据表》 | 台 | 3 | 7800.00 | 23400.00 |  |
| 3 | 26010101 | 单级离心清水泵（除盐水增压泵） Q=45m3/h H=60m P=l5kW | 详见《水泵数据表》 | 台 | 3 | 14800.00 | 44400.00 |  |
|  |  | 合 计： | 100800.00 |  |  |  |  |  |

- 说明：

- （1）报价为货物到达招标人指定地点的全部费用，包含但不限于供货范围内的物资总价、投产试运行备品备件费、包装费、资料费、运杂费、运输保险费、现场指导安装费、调试费、投产保运服务费、培训费等所有费用，不含增值税，买方不再另行支付其他费用。

- （2）质保期为：自全部交货并验收合格之日起24个月。